| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Воловский район |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 04 августа 2020 г. | № 516 |

Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Воловский район на 2020-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановлением правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 году № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», постановлением администрации муниципального образования Воловский район от 13.08.2019 № 491 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке формирования и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Воловский район», на основании статьи 35 Устава муниципального образования Воловский район администрация муниципального образования Воловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Воловский район на 2020-2024 годы» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Воловский район от 05.08.2014 № 572 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района Тульской области на 2014-2023 годы»».

3. Комитету по организационным вопросам разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Воловский район в сети «Интернет» и обнародовать на информационных стендах.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

Воловский район                                                                                С.Ю. Пиший

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 04.08.2020 № 516

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Воловский район на 2020-2024 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Воловский район на 2020 -2024 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановление правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Воловский район |
| Разработчик Программы | отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Воловский район |
| Цели и задачи Программы | Цель: Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности развития жилищного строительства с 2020 по 2024 гг. в муниципальном образовании рабочий посёлок Волово Воловского района. Для достижения цели предполагается решение следующих задач: - анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; - выявление комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2024 гг. муниципального образования рабочий посёлок Волово Воловского района; - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надёжности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг; - модернизация коммунальной инфраструктуры; - замена изношенных фондов; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей, оценка объёмов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий района. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: - начало – 2020 г. - окончание – 2024 г. |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет – 18900,00 тыс. руб. Программа предполагает следующий источник финансирования: - Собственные средства предприятий организаций коммунального комплекса. - Средства бюджетов различных уровней 2020г. – 6900,00 тыс. руб.; 2021г. – 0,0 тыс. руб.; 2022г. – 12000,0 тыс. руб.; 2023г. – 0,0 тыс. руб. 2024г. – 0,0 тыс. руб. |
| Показатели социально-экономической и эффективности Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности потребителей в коммунальных ресурсах в населённых пунктах. - Своевременное обеспечение качественными коммунальными ресурсами потребителей. - Увеличение объемов жилищного строительства. - Увеличение объема инвестиций в жилищную и коммунальную сферу района. |
| Исполнители Программы | Предприятия и организации коммунального хозяйства всех форм собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории муниципального образования рабочий посёлок Волово Воловского района |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования Воловский район |

- Введение

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Воловский район на 2020-2024 годы (далее – Программа) разработана во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Разработка и утверждение данной Программы необходимы для формирования спроса на развитие коммунальной инфраструктуры; последующей разработки (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры, в том числе, определения размера тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

- Ключевая задача программ комплексного развития – сформировать спрос на развитие систем коммунальной инфраструктуры.

- Характеристика проблемы.

  - Экономико-географический потенциал МО рабочий посёлок Волово Воловского района

- Муниципальное образование Воловский район расположено в  юго-западной части Воловского района на Среднерусской возвышенности и представляет собой равнинно – волнистую поверхность. Природно-климатические условия благоприятны для развития земледелия.

- Официальное наименование муниципального образования – муниципальное образование Воловский район.

- С 1926 административным центром муниципального образования Воловский район  является посёлок Волово. Расположен в 77 км. к юго-востоку от г. Тула. Традиционно производственная функция территории муниципального образования Воловского района имеет сельскохозяйственную направленность. Автомобильные дороги занимают значительное место в осуществлении внутренних и внешних связей поселения. Сеть автомобильных дорог представлена автодорогами федерального значения, регионального и местного значения.

- На территории муниципального образования существует железнодорожная станция Волово на линии Ожерелье — Елец. Через район проходит федеральная автомобильная дорога «Дон» М4.

- Население Воловского района составляет 13 343 человек.

- Невысокие доходы населения являются причиной низкого спроса на новое жильё.

- 2.2 Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей муниципального образования Воловский район и позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения на  территории муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

-	формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что муниципальное образование Воловский район из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, областного, районного, местного бюджетов и привлеченных инвестиций.

3. Основные цели и задачи программы.

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- организация стабильной подачи потребителям воды, улучшение качества питьевой воды;

- сокращение случаев негативного воздействия канализационных стоков на окружающую среду;

-снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- строительство и модернизация  систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации  и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Воловский район.

- анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры;

- выявление комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2020-2024 гг. в муниципальном образовании;

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- перспективное планирование развития коммунальных систем;

- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- модернизация коммунальной инфраструктуры;

- замена изношенных фондов;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей, оценка объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий.

Срок реализации Программы:

- начало – 2020г.

- окончание – 2024 г.

4. Характеристика инженерной инфраструктуры муниципального образования Воловский район.

Водоснабжение

Водоснабжение поселения производится из подземных источников.

Источниками водоснабжения муниципального образования Воловский район является Коммисаровский водозабор. Он состоит из 3 скважин, станции второго подъема(насосная),расположенная по адреса Тульская Область, Воловский район, п.Волово, ул. Западная.стр.12.

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе предприятия составляет 59,46 км. Строительство водопроводных сетей было начато в 40-х годах, больше половины сетей проложено в 60-80гг., т.е. эксплуатируются уже 25-40 лет. Сети имеют средний износ 78% ,что сказывается на их высокой аварийности.

Фактическое потребление населением горячей, питьевой, технической воды по данным поселка Волово:

- среднесуточный централизованный отпуск воды из городского водопровода составил

0,72 тыс. м3/сут., в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения – 0,60 тыс. м3/сут., на нужды промышленности – 0,12 тыс. м3/сут.;

- средняя норма водопотребления для благоустроенного жилья – 160 л/сут., для населения, пользующегося водоразборными колонками – 50 л/сут.

Водоснабжение  п. Волово осуществляет МКУ «Воловская служба сервиса»

Основными мероприятиями являются:

Строительство системы водоподготовки р.п.Волово

Водоотведение (канализация)

Протяженность канализационных сетей 35,79 км. В настоящее время на территории поселения централизованная система канализации действует у 85 % населения.

Годовые накопления жидких бытовых отходов- 12,18 тыс. куб. м;

Производительность очистных сооружений канализации 1 350 куб. м./сут.

Водоотведение п. Волово осуществляет МКУ «Воловская служба сервиса»

Основными мероприятиями являются:

Реконструкция системы стоков по ул. Ленина и пер. Почтовый;

Ремонт колодцев водоотведения в п. Волово;

Реконструкция очистных сооружений в п. Волово;

Замена канализационных труб на очистных сооружениях.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2020-2024 годов.

Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы и его обоснование

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком-координатором Программы – администрацией муниципального образования Воловский район. Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 18900,00 тыс. рублей, в том числе:

2020 год  – 6900,0 тыс. рублей

2021 год  – 0,0 тыс. рублей

2022 год  – 12000,0 тыс. рублей

2023 год – 0,0 тыс. рублей

2024 год – 0,0 тыс. рублей

- Обоснование ресурсного обеспечения.

Основными источниками финансирования развития систем водоснабжения будут средства бюджетов различных уровней, общая стоимость мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры составит 18900,00 тыс. рублей.

При разработке инвестиционных программ организации коммунального комплекса могут учитывать возможность привлечения для реализации инвестиционной программы заёмного финансирования, в том числе кредитов, займов, средств от выпуска облигационных займов, акций и т.п. Привлечённые средства будут компенсированы в порядке, определённом действующими нормативными правовыми документами в сфере тарифного регулирования и бухгалтерского учёта.

- Социально-экономическая эффективность муниципальной

целевой программы

Реализация предусмотренных мероприятий позволит к 2024 году получить следующие результаты:

– повысить эффективность производства, транспортировки, распределения и потребления энергии при одновременном повышении уровня комфорта в квартирах жилищного фонда и объектах социальной сферы;

– повысить надежность работы коммунальной техники для оказания качественных услуг населению;

– улучшится экологическая и санитарная обстановка;

– привести размер оплаты ЖКУ населением в соответствие с уровнем потребления;

– предотвратить ухудшение санитарно-эпидемиологического состояния района и негативное влияния на окружающую среду;

– предупредить возникновение аварий внутридомовых инженерных систем.

- Контроль за реализацией Программы

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования рабочий поселок Волово Воловского района на 2020-2024 годы

| Наименование мероприятия | Направление инвестирования | Объем финансирования (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  | бюджета Тульской области |  |  |  |  |  | местного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
| «Строительство станции водоподготовки с реконструкцией системы водоснабжения п. Волово». | Проектирование | 6900,0 | - | - | - | - | - | 6900,0 | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |
|  | Строительство | 12000,0 | - | - | 11520,0 | - | - | - | - | 452,16 | - |  | - | - |  | - | 27,84 | - | - |
| ИТОГО |  | 18900,0 | - | - | 11520,0 | - | - | 6900,0 | - | 452,16 | - |  | - | - |  | - | 27,84 | - | - |